## Table 1
BC BW-73-S1
Resultaat Eenheid Resultaat Streeftraject laag vrij laag goed vrij hoog hoog Biologisch
Bemestingsadviezen Het resultaat wordt afgezet tegen het landbouwkundig streeftraject en krijgt een waardering; laag, vrij laag, goed, vrij hoog, hoog. Dit is geen beoordeling zoals bedoeld in ISO 17025 (par. 7.8.6).
Advies Gewas: Border .
Er is door u geen bemestingsadvies aangevraagd!
Toelichting Fosfaat: Het berekende Pw-getal is voor dit perceel 24 mg P2O5/l. Kali: Het berekende K-getal is voor dit perceel > 50 K-getal wordt niet meer gebruikt bij de adviesberekening. | [6 empty] | Bodemleven: De biologische bodemvruchtbaarheid wordt nu weergegeven via 3 kengetallen, te weten de microbiële biomassa, de microbiële activiteit en de schimmel/bacterie-ratio. Op basis van de huidige kennis wordt een waardering gegeven die afhankelijk is van de hoeveelheid organische stof. Er wordt nu nog geen advies gegeven. Via diverse onderzoeksprojecten zal er meer informatie beschikbaar komen.
Contact & info Bemonsterde laag: 0 - 25 cm Grondsoort: Klei Monster genomen door: Derden Contactpersoon monstername: Alie Hissink: 0652561834 Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten is deze informatie verstrekt door de opdrachtgever en kan dit van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat: gewas, teelttype/ras. Dit geldt ook voor de bemonsteringsdiepte wanneer er sprake is van monstername door derden.
Methode |  |  | Resultaat |  | Eenheid | Methode |  | RvA
Analyse | N-totale bodemvoorraad |  | 3150 |  | mg N/kg | Em: NIRS |  | Q
resultaten | S-plantbeschikbaar |  | 493 |  | mg S/kg | Em: CCL3
| S-totale bodemvoorraad |  | 3860 |  | mg S/kg | Em: STT6 |  | Q
| P-plantbeschikbaar |  | 0.7 |  | mg P/kg | Em: CCL3 (Gw NEN 15923-1) |  | Q
| P-bodemvoorraad |  | 46 |  | mg P2O5/100 g | PAL1: Gw NEN 5793 |  | Q
| K-plantbeschikbaar |  | 322 |  | mg K/kg | Em: CCL3 |  | Q
| K-bodemvoorraad |  | 15.9 |  | mmol+/kg | Em: NIRS
| Ca-plantbeschikbaar |  | 1.5 |  | mmol Ca/l | Em: NIRS
| Ca-bodemvoorraad |  | 196 |  | mmol+/kg | Em: NIRS
| Mg-plantbeschikbaar |  | 806 | ind) | mg Mg/kg | Em: CCL3 |  | Q
| Mg-bodemvoorraad |  | 37.2 |  | mmol+/kg | Em: NIRS
| Na-plantbeschikbaar |  | 2004 | ind) | mg Na/kg | Em: CCL3 |  | Q
| Na-bodemvoorraad |  | 2.1 |  | mmol+/kg | Em: NIRS
| Zuurgraad (pH) |  | 7.3 |  |  | Em: NIRS
| C-organisch |  | 4 |  | % | Em: NIRS |  | Q
| Organische stof |  | 8.2 |  | % | Em: NIRS |  | Q
| C-anorganisch |  | 1.89 |  | % | Em: NIRS
| Koolzure kalk |  | 15.7 |  | % | Em: NIRS
| Klei (<2 µm) |  | 29 |  | % | Em: NIRS
| Silt (2-50 µm) |  | 30 |  | % | Em: NIRS
| Zand (>50 µm) |  | 17 |  | % | Em: NIRS
| Klei-humus (CEC) |  | 257 |  | mmol+/kg | Em: NIRS
| Microbiële biomassa |  | 737 |  | mg C/kg | Em: NIRS
| Microbiële activiteit |  | 79 |  | mg N/kg | Em: NIRS
| Schimmel biomassa |  | 322 |  | mg C/kg | Em: NIRS
| Bacteriële biomassa |  | 260 |  | mg C/kg | Em: NIRS
| Bulkdichtheid |  | 1184 |  | kg/m3 | Em: NIRS
De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.
Q Methode geaccrediteerd door RvA Em: Eigen methode, Gw: Gelijkwaardig aan, Cf: Conform ind) Resultaat geeft een indicatieve waarde weer.
De resultaten zijn weergegeven in droge grond. Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd. Het monster is geanalyseerd in het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen, tenzij anders is vermeld. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeleverde materiaal, dat Eurofins Agro heeft ontvangen en in behandeling is genomen op 02-09-2025 en daarmee op het geanalyseerde monster. Nadere omschrijving van de toegepaste monstername en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com De meetonzekerheid van de methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro. De start van de analyse is gelijk aan de datum ontvangst.
Pagina: 2 Totaal aantal pagina's: 2 Rapportidentificatie: 778722/006761212, 16-09-2025
Microbiële biomassa mg C/kg Microbiële activiteit mg N/kg Schimmel/bacterie-ratio
737
79
1,2
410 - 1230
63 - 105
0,6 - 0,9